贵州大方风行饲料厂货运电梯

设备采购、安装工程

竞价 文 件

招标人：贵州大方风行饲料有限公司

日期：二〇二〇年八月

# 投 标 须 知

报价人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 贵州大方风行饲料厂项目货运电梯设备采购、安装工程 |
| 2 | 建设地点 | 贵州省毕节市大方县大方县东关乡食品工业园 |
| 3 | 承包方式 | 包工包料、包服务、包电梯井的图纸深化设计。 |
| 4 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 竞价范围 | 本工程竞价范围：报价人根据现场情况及招标人要求完成电梯的供货、安装、调试、保修以及整个工程所需人员培训、技术服务、验收检测、保修、2年内的维保等相关服务。 一.基本参数及要求 1.载重量：2000kg；2.提升速度：1.0m/s；3.提升高度：33m；4.层/站/门：6/6/6；5.井道尺寸：预留2700mm*2900mm，可调整；6.门形式：贯通门，停靠站6层，每层单侧开门； 二.轿厢及装潢 1.轿厢尺寸根据厂家技术标准及发包人要求为准。2.层门及轿厢门：不锈钢3.围蔽：不锈钢4.地面：花纹钢板5.天花：喷塑钢板 |
| 6 | 工期要求 | 从招标人书面通知进场日起，总工期为45个 日历天 |
| 7 | 最高限价 | / |
| 8 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 9 | 资质 | - 具备投标条件的中华人民共和国的独立法人及电梯安装资质 - 具有提供符合国家相关要求的合同产品和服务的能力 |
| 10 | 答疑 | 报价人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全或疑问等，报价人以书面形式向发包人提出招标答疑，发包人收集整理答疑问题后，统一回复，并以书面形式发给各报价人 。 |
| 11 | 工程报价方式 | 采购数量清单 |
| 12 | 报价有效期 | 在报价截止日后 90 日内有效 |
| 13 | 报价文件份数 | 一份正本，一份副本 |
| 14 | 报价文件提交 地点及截止时间 | 收件人:成工18386179356截止时间:2020年8月31日17 时 0 分 提交地点: 毕节市大方县经济开发区药品食品产业园标准化厂房24号楼3楼 |
| 15 | 评标方法及标准 | 经过评审后的合理最低价中选 |

# (一)总则

1.工程概况

1.1工程名称：贵州大方风行饲料厂项目电梯设备采购。

1.2工程地点：贵州省毕节市大方县东关乡药品、食品工业园。

工程规模：该项饲料厂项目占地 32,668m²，其中建筑面积约 27,211㎡，主要由厂前区、办公区、散装卸料区、生产区、宿舍区等组成。

2.本次竞价范围

2.1 工程竞价范围：报价人根据招标人的要求完成电梯的安装、调试以及整个工程所需人员培训、技术服务、验收检测、保修等相关服务。

3.资金来源

3.1 自筹

4.合格的报价人

4.1 报价人应具备承担本工程的能力，在人员、机械设备、资金等方面满足施工本工程的要求。

4.2 参加报价的报价人必须具有独立的法人资格及有效期内的营业执照。

4.3 具有提供符合国家相关要求的合同产品和服务的能力。

5.踏勘现场

5.1 报价人自行踏勘现场，自行负责获得有关编制报价文件所必需的一切资料。

5.2 报价人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.3 招标人在配合报价人踏勘现场时介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制报价文件时参考，招标人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

5.4招标人提供水电接入口，投标人自行接到施工工作面，费用自理；周边环境交通不便利，各报价人应认真踏勘现场，充分考虑周边环境，充分了解一切可能影响报价的因素，一经中标，不得以对施工现场条件不完全了解为由，提出延长工期或追索额外费用的要求。

6.报价费用

6.1 报价人应承担其参加本竞价活动自身所发生的费用。

# (二)竞价文件

7.竞价文件的组成

7.1 竞价文件包括下列内容：

一、报价须知

二、商务文件

三、其他内容

四、报价文件格式（附采购数量清单）

五、评标办法

7.2 除 7.1 内容外，招标人在提交报价文件截止时间 3 天前，以书面形式发出的对竞价文件的澄清或修 改内容，均为竞价文件的组成部分，对招标人和报价人起约束作用。

7.3 报价人获取竞价文件后，应仔细检查竞价文件的所有内容，对份（页）数等方面认真核对，如有 残缺等问题应在获取竞价文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由报价人自己承担。报价人 同时应认真审阅竞价文件，对竞价文件的工期、质量、报价等实质性要求作出响应，若报价人的报价 文件没有按竞价文件要求提交全部资料，或报价文件没有对竞价文件做出实质性响应，其风险由报价人自 行承担。

8.竞价文件的澄清

8.1 报价人若对竞价文件有任何疑问，获取竞价文件后 3 日内以书面形式向招标人提出澄清要求。如 果招标人需要对竞价文件进行必要的澄清，或是根据报价人要求对竞价文件做出澄清，招标人都将于报价 截止时间 5 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有获得竞价文件的报价人发送。报价人在 收到该澄清文件后应在当日内，以书面形式给予确认，该答复作为竞价文件的组成部分，具有约束作用。

9.竞价文件的修改

9.1 竞价文件发出后，在报价截止时间 3 日前，招标人可对竞价文件进行必要的澄清或修改。

9.2 竞价文件的修改将以书面形式发送给所有报价人，报价人应于收到该修改文件后当日内以书面形 式给予确认。竞价文件的修改内容作为竞价文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 竞价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞价文件、竞价文件的澄 清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

(三)报价文件的编制

10.报价文件的语言及度量衡单位。

10.1 与竞价报价有关的语言均使用中文。

10.2 报价文件使用的度量衡单位，采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3报价文件的组成，报价文件主要包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书；

（3）报价文件；

（4）施工技术方案；

（5）拟投入本工程主要施工机械设备情况表；

（6）竞价文件要求报价人提交的其它报价资料。

11.报价

11.1该报价为总价包干；投标人根据招标人技术要求，深化施工技术方案，注明报的品牌名称，采用新技术、新工艺使成本更优。

11.2中标人合格完成竞价范围内的工程。

11.3本工程报价报价采用的币种为人民币。

11.4投标人应按竞价文件的要求，自主报价，采用总价包干。

11.5本竞价工程除非合同中另有规定，投标人的报价中所报单价和合价，以及投标报价汇总表中的总价均包括但不限于完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、安全文明、大型机械设备进出场费、服务、维护、培训、风险、需的一切费用。投标人为完成本合同及其他承包人的配合或协调等工作所需的一切费用均包含在投标报价中。

12.工程施工技术方案

12.1 施工方案

(1)主要施工方法；

(2)拟投入的主要人员、施工机械设备情况、主要施工机械进场计划，施工进度计划表；

(3)有必要说明的其它内容。

13.报价有效期

13.1 报价有效期见本须知前附表第12 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞价文件要求的报价 文件均保持有效。

14.报价文件的份数和签署

14.1 报价人应按本须知前附表第13项规定的份数提交报价文件。并应在报价文件封面的右上角清楚 地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2 报价文件封面或扉页、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件签署授权委托书格 式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则报价文件签署授权委托书无效。

14.3 全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的印章或由 报价文件签字人签字或盖章。

(四)合同主要条款及价格调整

15.1合同价款及调整

15.1.1本工程为固定总价包干，在合同实施期间不因人工、材料和设备等市场变化因素而变动。承包人在计算投标报价时应综合考虑风险系数（施工期间的政策性调整、人工、机械费、材料费（设备）及其他取费等）、施工期间的材料（设备）价格上涨因素、错算或漏算的工程造价、施工期间所发生的人身及财产安全事故、气象条件、供电供水网的停电停水等一切相关风险费用等）和固定总价包括的范围。无甲方有效签证不得调整合同价款。

15.1.2 中标单位应按照招标人要求，货梯设备采购及货梯设备安装分开签订合同。

15.1.3 合同签订后，投标人在5天内提供履约保函为中标金额的5%.

15.2合同价款的调整

15.2.1变更应按下列方法调整：

（1）由于变更引起的采购数量清单项目发生变化，经过招标人签字确认，合同总价可以调整。

（2）因甲方要求需要增加摄像头、显示器、交换机等，按照报价清单中相同单价执行，其他辅材不做任何调整。

（3）投标人所报设备的品牌、档次在合同实施过程中如无变化，开标后无论市场价格变化多大均按投标时的价格不再调整；招标人对设备的品牌、档次和标准如有调整，双方按照市场价额进行确定。

15.2.2无变更或甲方其他要求：

（1）无变更或甲方其他要求，合同总价不作任何调整（除税金以外 ），税金根据国家及地方政策作相应调整。

15.3投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、工作面及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被接受。

15.4 投标人所填报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在报价时应考虑一定的风险系数，投标报价不能低于其企业成本价。

15.5 投标书中只能有一个投标报价。

15.6 除非采购人对采购文件予以修改，投标人应按采购人提供的采购数量清单中列出的工程项目数量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人必须按采购数量清单要求做投标报价的相应格式、内容填写清楚；投标人不得对采购数量清单进行修改，如中标人在投标时有漏项或投标时采购数量与采购人提供的采购数量不符，视同包括在投标总报价内，不另计价，承包人不得有任何异议。

- 合同的明细条款：

16.1详见拟稿贵州风行大方饲料厂项目电梯采购合同

# (五)报价文件的提交

16.报价文件的装订、密封和标记

16.1 报价文件的装订要求：报价文件应分正、副本分别装订成册。

16.2 在密封袋上应注明下列识别标志：

（1）建设单位：

（2）工程名称

（3）报价单位（公章）

（4）法定代表人（印鉴）

16.3 所有报价文件的密封袋的封口处应加盖公章和法定代表人印鉴。

17.报价文件的提交

17.1 报价人应按本须知前附表第 13 项所规定的地点，于截止时间前提交报价文件。未送达规定地点的报价文件招标人将拒绝受理。

# (六) 开	标

18. 本次竞价由招标人自行组织内部开标。

(七)评	标

19.评标原则

评标本着公正、公平和科学合理的原则，由招标人组织实施。本工程采用经评审的综合评标法进行评标。

(八)合同的授予

20.合同授予标准经招标人综合评估，选择施工方案合理，工期最短，报价最低的报价人作为中标人。

21.招标人拒绝报价的权力

21.1 招标人不一定接受最低价报价或任何可能收到的报价。

22.中标通知在报价有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的报价人。

23. 签订合同

23.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据竞价文件和中标人的报价文件订立 书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其报价保证金不予退还；给招标人造 成的损失超过报价保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

23.2 发出中标通知书后，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

正本或副本

贵州大方风行饲料厂项目货运电梯设备采购安装工程

报价 文 件

投 标 人：	(盖章)

法定代表人或其委托代理人：	                     (签字或盖章)

日	期：2020年   8   月	       日

报   价	函

致：

1、 根据你贵州大方风行饲料厂项目电梯设备采购、安装工程竞价文件，遵照《中华人民共和国采购招标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞价文件的报价须知、合同条款、图纸、工程技术要求等有关文件后，我方愿以上述合同条件、技术规范、报价清单、图纸的条件承包上述工程的工程施工、竣工和保修，并保证在合同履行期内。我方的报价总价为：人民币        元（大写）           元。并按上述图纸位置、技术要求、合同条款、工程技术要求的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞价文件，包括修改文件(如有时)及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      日历天内完成并移交全部工程。

4、 我们同意本报价的有效期为截止报价后 90 个日历天内，在此期限届满之前本报价书将始终对我们 有约束力，并在有效期内随时被接受。

6、除非另外达成协议并生效，你方的竞价文件和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、我们理解招标人不一定接纳最低价报价标或收到的任何报价，亦不会解释选择或否决任何回标的原

因。

报价人：	(盖章)

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

单位地址：	邮政编码：

电话：	传真：

日期： 2020 年    月	日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地	址：

成立时间：	年	月	日 经营期限：

姓	名：	性别：	年龄：	职务：

系	（报价人名称）	的法定代表人。

特此证明。

报价人：	（盖章）

日	期： 2020年    月  日

授 权 委 托  书

本授权委托书声明：我	(姓名)	系	(报价人名称)	的法定代表人，现授权委托

(单位名称)	的   (姓名)	为我公司签发              工程的报价文件的法定 代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：	(签字)	性别：	年龄：

身份证号码：	职务：

报价人：	(盖章)

法定代表人：	(盖章)

授权委托日期： 2020年    月	日

采购数量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 工程量 | 综合单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房货梯 | 一.基本参数及要求 1.载重量：2000kg； 2.提升速度：1.0m/s； 3.提升高度：33m； 4.层/站/门：6/6/6； 5.井道尺寸：预留2700mm*2900mm，可调整； 6.门形式：贯通门，停靠站6层，每层单侧开门； 二.轿厢及装潢 1.轿厢尺寸根据厂家技术标准及发包人要求为准。 2.层门及轿厢门：不锈钢 3.围蔽：不锈钢 4.地面：花纹钢板 5.天花：喷塑钢板 三.功能要求 1.其他厂家配套功能等 | 1 |  |  |  |

注：直梯需满足功能（包括但不限于）：

1 全集选控制运行功能、2 超载保护功能、3 超载报警保护功能、4 电动机空转保护功能、5 五方通话功能、6 警铃报警功能、7 停电应急照明功能、8 轿顶检修操作功能、9 检修操作、10 无呼自返基站功能、11 起动力矩补偿功能、12 层高自测定功能、13 轿内电力照明/风扇自动控制功能、14 开门保持时间自动调整功能、15 反向内指令自动消除功能、16 满载直驶运行功能、17 开门异常自动选层功能、18 故障自动检测功能、19 故障自动存储功能、20 消防迫降功能、21 电动机过热保护功能、22 强制关门、23 自动再平层、24 称重启动、25 过电流保护、26 电机过热保护、27 电梯受阻失速保护、28 超速及低速保护、29 制动器冗余保护、30 电源故障保护、31 上电再平层、32 重复关门、33 本层再开门、34 安全停靠、35 停层开门、36 连续服务、37 分散待机、38 轿内运行方向指示、39 层站运行方向指示、40 关门按钮响应指示、41 开门按钮响应指示、42 换向重开门、43 门负载检测、44 开门受阻控制、45 即时关门、46 层站运行控制开关、47 设置独立的厅轿门时间、48 光幕安全触板、49 轿厢数字式指示器

控制要求：

单控（单台）、并联（两台）、群控（三台或三台以上）。

电梯内设置监控设备、对讲设备的界面范围及其他要求：

1、监控设备要求： 采用数字传输方式，电梯公司预留安装通道并根据监控设备方提供的相关尺寸，结合电梯内部其它设备及灯具位置，统一考虑在电梯内部天花合适位置预留监控设备安装孔并配合智能化单位安装视频监控线缆。                                                                                                                                                                                                                                                               2、对讲设备要求： 电梯公司提供五方通话总线制及安装五方通话电梯机房、电梯轿厢顶、电梯轿厢内、电梯基坑各位置的对讲设备及随行线缆，预留从监控中心引入电梯控制柜的对讲线路接口，同时提供小区监控中心对讲设备，提供对话系统原理图及室外敷设线路规格要求，以实现五方对讲功能。

3、电梯供电线缆: 电梯公司提电梯控制箱至电梯的供电电缆，质量规格满足规范要求。

4、对以上随行线缆的要求： 电梯提供的对讲设备的随行线缆及控制线缆，必须采用高质量线缆，采用相应的屏蔽措施避免电梯运行时引入干扰信号。

5、电梯基坑悬空需设对重安全钳(若有)。

此报价包含增值税费9%，不含税综合单价包含但不限于：人工费、材料费（含辅材）、安装费、调试费、机械费、保修费、管理费、利润、风险费等所有费用。

| 清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 消耗量 | 小计 |
| 一 | 设备基价 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 二 | 轿厢及装潢 |  |  |  |  |
| 1 | 层门-不锈钢 |  |  |  |  |
| 2 | 轿门-不锈钢 |  |  |  |  |
| 3 | 轿壁-不锈钢 |  |  |  |  |
| 4 | 轿顶-喷塑钢板 |  |  |  |  |
| 5 | 地板-不锈钢 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 三 | 功能要求 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装费 |  |  |  |  |
| 五 | 运输费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金（一+二+三+四+五）* % |  |  |  |  |
|  | 合计（一+二+三+四+五+六） |  |  |  |  |
| 备注：投标人可参考本本综合单价分析表或根据自身情况自行编制综合单价分析表 |  |  |  |  |  |

评标办法

1. 评标工作由采购人依法组建的谈判委员会组织进行。

2. 定标方法：经过评审后的合理最低价中选

3. 竞价文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，按废标处理：

（1）竞价文件中的竞价函未加盖竞价人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）提交的竞价文件正、副本份数不符合招标文件要求的；

（4）除在竞价文件截止日期前经采购人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（5）竞价文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（6）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（7）以他人的名义竞价、串通竞价或者以其他弄虚作假方式竞价的；

评标委员会根据规定否决不合格竞价或者界定为废标后，因有效竞价不足三个使得竞价明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部竞价，采购人将依法重新招标。

确定中选候选人

经过评审后的合理最低价中,确定中选单位后，采购人向中选单位发出中选通知书，并同时将中选结果通知所有未中选的竞价人，中选通知书将成为合同的组成部分。